# Tabela 1 – Pontos obtidos em 2015 e perdidos em 2018

| Setor | Itens | Pontos Perdidos |
| --- | --- | --- |
| SAME | Acesso Controlado Anexo foto de câmeras e livros de registro de saída e devolução | 1 |
| CME | Área física adequada | 1 |
|  | Qualificação térmica das autoclaves anualmente (validação) | 1 |
| Clínicas de internação apartamentos | Medicamentos com validade adequada Anexo relatório farmaceutica | 1 |
| UTI - Adulto de acordo com RDC 7 | Número de bombas de infusão Fotos e registro nº de série de cada bomba, total de 26 | 1 |
|  | Número de Maca para transporte com grades laterais Anexo relatório de nº de maca com nº de inventário | 1 |
|  | Medicamentos com validade adequada Anexo relatório farmaceutica | 1 |
|  | Estrutura Adequada conforme RDC 50 | 1 |
| Centro cirúrgico | Número de Marcapassos externo incluindo gerador Anexo relatório | 1 |
|  | Correto armazenamento da peça Anatômica Anexo foto | 1 |
| Compras | Avaliação de desempenho | 1 |
| Almoxarifado | Condições de estocagem adequadas Anexo fotos e relatório | 1 |
| Farmácia | Manual diluição, dosagem, conservação de medicamentos Anexo manual | 1 |
|  | Define as interações medicamentosas Anexo definições | 1 |
| Lavanderia | Presença de barreira Fotos em anexo | 1 |
|  | Carros para transporte, de roupas limpas e sujas, fechados, laváveis e corretamente identificados Anexo fotos | 1 |
| SND | Controle de temperatura de geladeiras Anexo fotos | 1 |
|  | Área física adequada (RDC 50) | 1 |
|  | Realização de monitoramento de pontos críticos do processo Anexo APPCC | 1 |
| Urgência / Emergência | Oxigênio a beira do leito canalizado Relatório anexo | 1 |
|  | Medicamentos com validade adequada Anexo relatório farmaceutica | 1 |
| Total |  | 21 |

Tabela 2 – Itens incluídos na versão 2018 que não pontuaram

| Setor | Itens | Pontos Perdidos |
| --- | --- | --- |
| Clínicas de internação enfermarias | Coleta de indicadores de Proporção de readmissão em até 30 dias da alta hospitalar Relatório em anexo | 1 |
| Clínicas de internação apartamentos | Coleta de indicadores de Proporção de readmissão em até 30 dias da alta hospitalar Relatório em anexo | 1 |
| Centro cirúrgico | Coleta de indicadores de Taxa de retorno não planejado a sala de cirurgia. Relatório em anexo | 1 |
| Núcleo de Segurança do paciente | Plano de Segurança do Paciente Implantado Relatório em anexo | 1 |
|  | Coleta dos indicadores relacionados aos protocolos do Ministério da Saúde (Higienização das Mãos, Cirurgia Segura, Queda, Úlcera por Pressão, Segurança dos Medicamentos)Em andamento | 1 |
| Radiodiagnóstico | Memorial descritivo de Proteção Radiológica. Relatório em anexo na pg 03 do programa de proteção radiológica | 1 |
|  | Identificação da área de Exames Anexo fotos | 1 |
|  | Disponibilização de proteção do paciente no momento do Exame Anexo fotos | 1 |
| Total |  | 8 |

# Tabela 3 - Pontos perdidos em 2015 e em 2018

| Setor | Itens | Pontos Perdidos |
| --- | --- | --- |
| SAME | Estrutura Física adequada | 1 |
| Centro cirúrgico | Estrutura Adequada conforme RDC 50 | 1 |
| Manutenção equipamentos | Programa anual de calibração | 1 |
| Farmácia | Farmácia clínica | 1 |
| Urgência / Emergência | Há acolhimento classificatório (triagem) | 1 |
|  | Aspiração a beira do leito Canalizado Relatório anexo | 1 |
|  | Acesso distinto do acesso do hospital | 1 |
|  | Estrutura Adequada conforme RDC 50 | 1 |
| Total |  | 8 |

Tabela 4 - Setores não existentes em 2015 e em 2018

| Setor | Pontos Perdidos |
| --- | --- |
| SADT - HEMODINÂMICA | 12 |
| SADT – ENDOSCOPIA e colonoscopia Procedimentos invasivos realizados dentro do centro cirúrgico sobre efeito de sedação; com equipamentos pertencente ao médico responsável pelo procedimento. | 12 |
| UTI - Neonatal e pediátrica de acordo com RDC 7 | 48 |
| LACTÁRIO | 6 |
| Total | 78 |